UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREªTI

CATEDRA DE FIZICÅ

LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA CORPULUI SOLID

BN - 031 B

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

1997

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

1. Scopul lucrarii

Determinarea constantei implicatain seriile spectrale ale atomilor hidrogenoizi

2. Teoria lucrarii

Atomii fiecarui element emit, atunci când sunt excitati (de exemplu intr-o descarcarein gaz), un spectru optic caracteristic de radiatii, dupa care poate fi identificat acel element. Spectrele elementelor chimice sunt cu atât mai complicate, cu cât numarul lor de ordine Z este mai mare. Spectrele optice ale atomilor sunt datorate electronilor optici, adica electronilor ce se gasesc pe orbita periferica.

Spectroscopittii experimentali au stabilit ca toate liniile din diferitele serii spectrale ale atomului de hidrogen pot fi descrise printr-o relatie generala care da lungimea de unda a liniilor spectrale:

(1)

in aceasta relatie n ti m sunt numereintregi, T(m) ti T(n) sunt termeni spectrali, iar  este constanta Rydberg.

Explicarea liniilor spectrale ale atomului de hidrogen a constituit o verificare de succes a teoriei atomului de hidrogen data de Niels Bohr. Bohr afirma ca nu exista decât anumite orbite permise pentru electron, corespunzatoare unor stari stationare.

El emite urmatoarele postulate:

I. Atomul se poate aflaintr-un tir discret de stari stationare, determinate de tirul discret  ale energiei totale. in aceste stari atomul nici nu emite, nici nu absoarbe energia.

II. Energia atomului poate varia discontinuu, prin trecerea de la o stare stationara de energie totala  la alta stare stationara de energie totala . Frecventa fotonului absorbit sau emis este data de relatia:

(2)

procesul de absorbtie având locin cazulin care electronul trece de pe o orbita mai apropiata de nucleu pe una mai departata, iar emisia atunci când parcurge drumul invers.

Specificarea orbitelor permise se obtine prin introducerea conditiei de cuantificare enuntata de Bohr care precizeaza ca marimea momentului cinetic al electronului pe orbitele permise trebuie sa fie egala cu un numarintreg de :

(3)

unde  ti n = 1, 2, 3,....

Energia totala En pe orbita n este cuantificata:

(4)

unde m este masa electronului, e este sarcina electronului,  este permitivitatea electrica a vidului, h este constanta lui Planck, iar n este numarul cuantic principal.

in mecanica cuantica energia electronului din atomul de hidrogen, expresia (4), se afla prin integrarea ecuatiei Schrödinger, fara a se mai introduce conditia (3).

Energia totala a electronului este negativa, ceea ce exprima faptul ca electronul se afla legatin câmpul electromagnetic al nucleului.

Folosind relatiile (2) ti (4) se obtine:

(5)

care comparata cu (1), rezulta:

,								(6)

expresie obtinutain cazul modeluluiin care s-a considerat protonul imobil.

Din (2) pot fi gasite toate lungimile de unda ale liniilor diferitelor serii spectrale ale hidrogenului. O serie spectrala reprezinta totalitatea liniilor spectrale care au un nivel energetic de baza comun (fig.1), nivelul pe care se introduc electronii.

Astfel exista seria Lyman la care nivelul energetic comun este corespunzator lui m=1 (`n relatia (5)), iar  ti are liniilein domeniul ultraviolet; seria Balmer (vizibil) la care m=2 ti n=3, 4, 5; seria Paschen la care m=3 ti n=4, 5, iar liniile spectrale au lungimile de unda corespunzatoare radiatiilor din infrarotu etc.

Fig. 1

in aceasta lucrare se va studia seria spectrala Balmer, determinându-se lungimile de unda pentru liniile  prezentatein figura 2.

Fig. 2

in cazul seriei Balmer, relatia (1) devine:

de unde rezulta constanta Rydberg:

(8)

3. Dispozitivul experimental

Spectrul hidrogenuluiin vizibil esteinregistrat pe o placa fotografica (spectrograma) care se afla montataintre doua placute de plexiglas. Pe aceeati placa fotografica, alaturi de spectrul hidrogenului, apare ti spectrul mercurului, ca spectru de comparatie, fiindinregistrat la acelati spectroscop tiin conditii identice.

Spectrul mercurului prezinta un numar mai mic de linii, configuratia lor putând fi recunoscuta conform figurii 2, pe care sunt indicate ti lungimile de unda corespunzatoare fiecarei linii spectrale. Spectrul hidrogenului contine mai multe linii, deoarece pe un film au fostinregistrate ti linii ale hidrogenului molecular, dar liniile hidrogenului atomic ... care ne intereseaza ti a caror lungime de unda o vom determina, au fostinsemnate la capete cu cerneala.

Spectrul mercurului prezinta un numar de 17 linii, configuratia lor putând fi recunoscuta conform fig.2. Pentru 9 linii ale mercurului sunt date lungimile de unda corespunzatoare. Liniile hidrogenului atomic apartinând seriei Balmer () a caror lungime de unda o vom determina aparin figura 2in pozitiile lor relative fata de liniile spectrului mercurului.

Studierea spectrogramei se face cu un microscop. Masuta microscopului poate fi deplasatain plan orizontal, pe doua directii perpendiculare, cu ajutorul a doua turuburi. Deplasareain lungul spectrului permite masurarea pozitiei unei linii spectrale pe o rigla gradatain mm, ti un vernier cu precizie de 0,1 mm. Pentru fixarea pozitiei liniei dorite, ocularul microscopului este prevazut cu un fir reticular.

Pentru efectuarea lucrarii sunt necesare: spectrograma cu spectrul hidrogenului atomic vizibil (seria Balmer), cu spectrul mercurului ti un microscop.

4. Modul de lucru

Privind prin ocular, se potrivette oglinda microscopului pentru a avea o buna iluminare. Pentru a nu se sparge spectrograma, pozitia initiala a microscopului trebuie sa fie cu obiectivul lipit de spectrograma ca apoi sa se ridice treptat tubul microscopului, pâna când liniile spectrale apar clare. Se verifica paralelismulintre liniile spectrale ti firul reticular, atezarea paralela a firului reticular facându-se prin rotirea ocularului.

Se identifica spectrul mercurului ti al hidrogenului privindintâi spectrograma cu ochiul liber ti apoi la microscop. Se citesc pe rigla gradata (prin suprapunerea firului reticular pe fiecare linie) pozitiile  ale celor 9 linii ale mercurului, pentru fiecare sunt date lungimile de unda. Se citesc, de asemenea, pe rigla gradata pozitiile  ale celor 4 linii din seria hidrogenului (). Se traseaza pe hârtie milimetrica curba de etalonare  pentru mercur.

Având pozitiile  ale celor 4 linii ale hidrogenului se scot din curba de etalonare lungimile de unda ale liniilor  necesare pentru calcularea constantei lui Rydberg.

5. Prelucrarea datelor experimentale

Datele masurate pentru liniile  se trecintr-un tabel de forma (a).

Se calculeaza constanta Rydberg conform relatiei (8); valorile obtinute se trecin tabelul (a).

Tabel a

| Linia | x (mm) | ( (Å) | n | RH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H( |  |  |  |  |

Se calculeaza valoarea medie .

6. intrebari

1. Ce este o linie spectrala?

2. Ce este un termen spectral?

3.Ce postulate au stat la baza stabilirii de catre Bohr a formulei energiei corespunzatoare electronilorin atomul de hidrogen?