ELECTRONOGRAFIA

Ca fenomen fizic electronografia este o metodă de explorare cu aju-torul fenomenului de electroluminiscenţă în care imaginea este controlată printr-un sistem complex şi urmăreşte emisia de elecroni, propagarea cîm-pului electromagnetic şi conversia diferenţiată a distribuţiei sale în energia luminoasă. Expunerea se face într-un câmp electromagnetic tranzitor, reali-zat de impuls unic de tensiune. La început a fost folosit un singur impuls cu valoare energetică ceea ce prezenta anumite riscuri, punând în pericol orga-nele vitale ca inima sau creirul. Este cunoscut faptul că o dată cu creşterea frecvenţei curentului explorator spre zona microundelor, aceasta îşi reduce capacitatea de penetraţie în ţesuturi şi totodată nu prezintă fenomenul excită-rii biolgice.

Utilizarea impulsului electronografic cu mare putere de penetraţie ti-sulară a necesitat adoptarea unor măsuri de protecţie a organismului uman.

Principiile tehnologice au constat în:

- Limitarea valorilor energetice ale surselor FIR şi controlul energiei impulsului aplicat în afara oricărui risc.

- Protejarea organismului uman prin plasarea sa la masa sursei cu o riguroasă legătură cu pământul a acesteia.

- Alegere unor derivaţii fiziologice ce exclud organele vitale (inima şi creierul).

- Utilizarea unui dispozitiv de comandă automată a impulsului FIT sincronizat cu traseul electrocardiografic.

Condiţiile tehnice de mai sus au condus la realizarea unei aparaturi de electronografie destinate explorării organismului uman. Respectarea princi-piilor enunţate a permis obţinerea unor imagini electronografice pe un număr mare de subiecţi umani fără riscuri,  imagini diferite de imaginile structurale ale investigaţiilor radiologice şi care reflectă caracteristicile electrice ale diferitelor organe şi ţesuturi.

Primele imagini electronografice ale ţesuturilor vii (plante, animale) au fost obţinute în anul 1975 cu ajutorul unei surse de impulsuri FIT de formă fixă, utilizându-se ca strat de scintilaţie un ecran fluorescent cu rema-nenţa de 0,2 s de tipul sulfurilor anorganice.

Explorările electronografice efectuate pe un număr mare de oameni în condiţii de sănătate sau de boală au arătat că imaginile electronografice ale organismului uman au un caracter individual, exprimând în detalii de inten-sitate luminoasă şi de spectrocromatic proprietăţile electrice ale fiecărui or-ganism în parte, situaţie care a permis medicului  identificarea unor maladii instalate recent.

Imaginile electronografice pot reda caracteristicile electrice ale me-diului electric proximal, ale învelişului electric cutanat sau ale organelor şi ţesuturilor profunde.

Deşi explorarea organismului uman a fost realizată şi cu dispozitive de urmărire directă prin electroviziune, cele mai demonstrative imagini au fost obţinute prin înregistrarea grafică a acestora.

În tehnica electronografică s-a căutat ca senzorul de lumină să fie înlocuit cu o cameră de luat vederi în circuit închis TV, în aceste condiţii e-cranul de electronografie trebuie să fie transparent obţinut fie prin metalizarea în start subţire fie prin depuneri de siliconi organici, fie prin straturi de gel sau lichid conductor transpareant în interiorul dielectricului. Tehnica utilizării camerei TV a fost denumită electronoviziune, găsindu-şi analogii cu tehnicile uzuale determoviziune.

Pentru a transpue imaginile electronografice în imagini TV cu respec-tarea principiilor ce stau la baza electronografiei s-au realizat două procedee distincte :

- Obţinerea unei imagini electronografice şi retardarea ei cu ajutorul unui strat de luminofor cu remanenţă (electroviziune statică). În acest mod imaginea obţinută în circuitul TV reproduce o imagine electronografică instantanee ce se schimbă prin rememorizarea unei noi imagini.

- Sinconizarea imaginii TV cu impulsul declanşat şi utilizarea unui luminofor, fără remanenţă care în intervalul de o se-cundă se succed 25 imagini consecutive. Acest procedeu prezintă dezavantajul perturbării activităţii electrice normale în structura investigată, dar permite analiza fină a modului de redare a ţesutului supus explorării; fiecare imagine poate fi rememorată în sistem video-magnetic şi analizată prin lupă de imagini.

În ceea ce priveşte senzorii de lumină, o perspectivă de un deosebit interes o reprezintă utilizarea cristalelor lichide în care imaginea poate fi obţinută pe plăci speciale ce realizează în acelaşi timp conversia electrono-optică diferenţiată şi memorizarea imaginilor obţinute. O astfel de placă cu cristale lichide  poate servii în explorări repetate. Aparatul de electronografie pentru investigarea organismelor vii este destinat în deosebi explorării organismului uman pe proiecţiile exterioare anatomice ale regiunilor : abdo-minală, palmară şi plantară.

Principalele domenii de utilizare propuse de cercetările efectuate de institutele medicale sunt:

- Medicina internă

  - ca metodă de screening rapid şi sintetic în orientarea diagnostică pentru afecşiuni abdominale.

- Acupunctura

  - detecţia electronografică a punctelor electrodermice cu consecinţe pentru diagnostic şi orientarea terapeutică în acupunctură.

- Neuropsihiatrie

  - în explorări de tip palmar şi plantar, pentru orientarea diagnostică în afecţiuni ca: epilepsie, schizofrenie, etilism, nevroze, paralizii şi în studiul evoluiţiei acestor boli

- Psihologie

  - studiul manifestărilor bioelectrice corelate unor stări psihice.

- Antropologie

  - în investigaţii palmare, pentru studiul tipologiilor umane de ordin bioelectric.

- Dermatologie

  - pentru caracterizarea bioelectrică de moment şi evolutivă a afecţiunilor dermale.

- Biologie

  - studiul manifestărilor bioelectrice ale organismelor vii.

Aparatul de electronografie pentru investigarea organismelor vii se mai utilizează în cercetarea ştiinţifică de tip biomedical şi în stiudiul acţiunii asupra învelişului cutanat ale unor produse farmaceutice pentru uz extern (unguente, antireumatismale şi unguente cosmetice).

BIBLIOGRAFIE:

„EVRIKA!” – An XIV, Nr. 1(161), Ianuarie 2004