GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA

## Cap.I. Motorul sincron

### I.1. Definiţie şi elemente constructive de bază

Maşina de curent alternativ la care turaţia motorului este egală cu cea a câmpului învârtitor, indiferent de sarcină, se numeşte maşină sincronă.

Armătura inductorului maşinii este formată dintr-o succesiune de poli “N” şi “S”, realizaţi din electromagneţi excitaţi în c.c. sau prin magneţi permanenţi. În general, inductorul este rotor şi numai la maşini mici, din motive de spaţiu, poate fi stator, maşina fiind considerată în acest caz de conducţie inversă.

Inductorul poate fi cu poli aparenţi şi bobine concentrate aşezate pe aceştia sau cu poli plini, când înfăşurarea de excitaţie este repartizată în crestături. Înfăşurarea de excitaţii are capetele legate la două inele de pe arbore pe care calcă periile care fac legătura cu sursa exterioară de c.c. Motoarele sincrone mai au armătura inductoare o înfăşurare de tip colivie, numită “înfăşurare de amortizare” , utilizată la pornirea motoarelor. Circuitul magnetic al inductorului se poate realiza şi din piese masive de oţel, deoarece fluxul fiind produs de c.c. nu variază în timp şi nu produc pierderi.

Armătura indusului este formată din pachete de tole şi în crestăturile ei se gaseşte o înfăşurare trifazică conectată în stea. Gama largă de puteri, ca şi locul de utilizare, a condus la numeroase forme constructive al căror elemente, în afara celor precizate mai sus, pot diferi de la un tip la altul.

Astfel elementele specifice ale motorului sincron sunt:

- circuitul magnetic statoric;

- carcasa;

- înfăşurarea indusă;

- scuturile;

- plăcile de strângerea pachetelor de tole stator;

- butucul armăturii rotorice;

- poli inductori;

- înfăşurarea excitaţiei;

- excitatoarele;

- ventilatorul.

## I.2. Semne convenţionale

Pentru motoarele sincrone există o serie de semne convenţionale după cum urmează:

- înfăşurările indusului sunt notate cu “U”, “V”, “W”

- înfăşurarea de excitaţie se notează cu “F”

## I.3. Domenii de utilizare a motoarelor sincrone

Maşinile (motoarele) sincrone pot funcţiona în regim de generator, de motor şi într-un regim de compensator de putere reactivă (compensator sincron).

Generatoarele sincrone (alternatoarele), constituie surse de curent alternativ de frecvenţă industrială din centralele electrice. Tendinţa este ca ele să se realizeze cu puteri cât mai mari pe unitate, pentru abţinerea de randamente mari şi consumuri specifice mici de materiale.

Generatoarele sincrone mari cu poli înecaţi, antrenate de turbine cu abur sau gaze la turaţii de 3000 rot/min. sau mai rar de 1500rot/min. se numesc “turbogeneratoare”, iar cele cu turaţii mici, cu poli aparenţi, antrenate de turbine hidraulice se numesc “hidrogeneratoare”.

Motoarele sincrone se folosesc la puteri de 100KW, în locul motoarelor asincrone, pentru funcţionarea la un factor de putere dorit sau chiar pentru compensarea factorului de putere al reţelelor. Ca motoare mai mici se utilizează acolo unde se impune o turaţie sincronă.

Compensatoarele sincrone sunt motoare sincrone care funcţionează în gol şi debitează putere reactivă în reţelele la care sunt conectate pentru a le imbunătăţi factorul de putere.

#### Cap.II. Principiul de funcţionare a motorului sincron

## II.1. Principiul de funcţionare al generatorului

Dacă rotorul motorului sincron are înfăşurarea de excitaţie alimentată de o sursă de c.c. şi este antrenat de un motor cu viteză unghiulară ( se formează un câmp învârtitor de formă care produce printr-o înfăşurare de fază fluxul (. Înfăşurările de fază fiind declarate în spaţii cu un unghi de 120(, t.e.m. induse în cele trei înfăşurări statorice de fază sunt:

e01=E0(2cos(wt-(/2)

e02=E0(2cos(wt-(/2-2(/3)

e03=E0(2cos(wt-(/2-4(/3)

unde:

w=p(

E0=expresia pentru fluxul (0 de la funcţionarea în gol.

Dacă înfăşurarea statorică se conectează la o sarcină trifazată de impedanţe corespunzătoare, aceasta, ca şi înfăşurările, vor fi parcurse de un sistem trifazat de curenţi, curentul din faza de referinţă având forma:

i1=I(2cos(wt-((/2+()(

Unghiul de decalaj “(” dintre t.e.m. e01 şi curentul i1 depinde de natura sarcinii şi de parametrii înfăşurării. În acest caz maşina cedează o putere electrică sarcinii, putere preluată prin intermediul câmpului electromagnetic de la motorul primar, funcţionând deci, în regim de generator.

## II.2. Reacţia indusului la maşina sincronă

Reacţia indusului are o mare influenţă asupra comportării motorului sincron, nu ca la maşina de c.c. unde influenţa ei este, practic, neglijabilă.

Înfăşurarea trifazată a statorului, parcursă de sistemul trifazat de curenţi de forma celor daţi de relaţia i1=I(2cos(wt-((/2+()(, produce la rândul ei un câmp învârtitor de reacţie care are aceeaşi viteză unghiulară ( şi acelaşi sens de rotaţie ca şi câmpul învârtitor inductor, dar decalat în urmă, ca şi curentul “i1”, faţă de fluxul care a indus t.e.m.:

ba=Bacos(wt-(-((/2+()(

Deci, fluxul de reacţie prin înfăşurarea de fază a indusului va fi defazat faţă de fluxul inductor cu acelaşi unghi, având expresia:

(a=(acos(wt-((/2+()(

iar t.e.m. indusă a acestui flux va fi:

ea=w(cos(wt-((+()(=Ea(2cos(wt-(-()

Cele două fluxuri inductor (0 şi de reacţie (a se compun şi dau un flux rezultat:

(=(0+(a

care induce a t.e.m. –E=E0+Ea

II.3. Ecuaţia tensiunilor

Pentru o urmărire mai simplă a fenomenelor de bază, ecuaţiile se vor deduce pentru maşina sincronă ci întrefier constant (cu polii plini), chiar dacă nu vor fi prinse unele particularităţi funcţionale specifice motorului sincron cu întrefier variabil (cu poli aparenţi).

Ecuaţia tensiunilor pentru o fază a indusului se determină aplicând regula dipolului generator:

U+RI+jx0I=E=E0+Ea

Unde :

“R” este rezistenţa înfăşurării de fază

“x0” este reactanţa corespunzătoare fluxului de scăpări a înfăşurării respective

E este dată de relaţia E0+Ea=E

Dacă avem în vedere că (a este în fază şi proporţional cu curentul i1, cum reiese din relaţiile: i1=I(2cos(wt-((/2+()( şi (a=(acos(wt-((/2+()(, în baza relaţiei ea=w(cos(wt-((+()(=Ea(2cos(wt-(-() se poate scrie:

Ea=-jxaI

Unde xa este reactanţa corespunzătoare fluxului de reacţie.

Cu relaţiile Ea=-jxaI şi U+RI+jx0I=E=E0+Ea se mai poate scrie:

E0=U+RI+jx0I+jxaI=U+RI+jxsI

Unde xs=x0+xa este reactanţa sincronă a motorului.

Cap.III. Regimurile de funcţionare, bilanţul de puteri şi randamentul

III.1. Cuplul electromagnetic dezvoltat când maşina este cuplată la reţea

Dacă tensiunea reţelei U şi t.e.m. E0 a generatorului au aceeaşi pulsaţie w1, se păstrează relaţia:

E0=U+RI+jx0I+jxaI=U+RI+jxsI

Având în vedere că la maşina sincronă rezistenţa R şi reactanţa x0 sunt mici faţă de reactanţa xs, iar în relaţia U+RI+jx0I=E=E0+Ea  se poate considera U(E şi ecuaţia E0=U+RI+jx0I+jxaI=U+RI+jxsI devine E0(U+jxsI.

Cu aceste simplificări diafragma de fazori şi puterea electromagnetică a motorului sincron trifazat se aproximează cu:

Pe(3EIcos((3UIcos(

III.2. Definiţia regimurilor de generator şi motor

Considerând că rotorul maşinii (((1, E0 are pulsaţia w=p(((1, unghiul între (, definit de reacţia indusului variază continuu iar cuplul electromagnetic dat de relaţia:

Pe((3UE0/xs)sin(

Me=Pe/(1((3E0/(1xs)sin(

Este un cuplu alternativ, deci cu valoare medie nulă. Astfel ne dăm seama că motorul sincron nu dezvoltă un cuplu electromagnetic decât atunci când (=(1, adică rotorul are turaţia de sincronism impusă de pulsaţia w1 a reţelei la care este cuplată maşina. Dacă motorul sincron funcţionează pe reţea proprie ca generator, acesta impune şi frecvenţa reţelei alimentate. Din această cauză, cuplul electromagnetic al motorului sincron se mai numeşte “cuplu sincron”.

Dacă maşina cuplată la reţea funcţionează în regim de generator, adică dă energie activă în reţea, trebuie să fie antrenată de un motor primar care să conducă la creşterea unghiului între (, definit la relaţia indusului şi Pe(0, din relaţia:

Pe((3UE0/xs)sin(

Me=Pe/(1((3UE0/(1xs)sin(

În regim de generator, câmpul rezultat este declarat în urma câmpului inductor. Dacă (=0, motorul nu dă şi nu primeşte energie activă. Dacă la arborele maşinii apare un cuplu rezistent, care tinde să scadă turaţia rotorului, axa polului rotoric rămâne în urmă faţă de axa polului câmpului rezultant, deci (=0, apare un cuplu sincron, motorul primeşte energie activă de la reţea şi dezvoltă un cuplu mecanic la arbori. În acest caz, acesta funcţionează în regim de motor. Când maşina este cuplată la reţea, dar nu se schimbă putere activă cu ea, deci (=0, dar poate da sau primi energie reactivă, se spune că funcţionează în regim de compensator.

III.3. Bilanţul de puteri active şi randamentul

Schimbul de energie a maşinii sincrone cu reţeaua la care este conectată depinde, cum s-a arătat, de regimul său de funcţionare.

Puterea utilă poate fi activă la motor, activ-reactivă la generator şi complet reactivă la compensator.

Randamentul unui motor fiind definit de puterile active- primită P1 şi cedată P2- se va urmări relaţia dintre aceste puteri şi pierderile de putere activă din motor. Ca orice motor rotativ, cel sincron are pierderi mecanice P(v – de frecare şi de mutilaţii, pierderi în circuitul magnetic al indusului PFe1 – datorită variaţiei în timp a fluxului magnetic, pierderile în înfăşurarea trifazată a indusului Pw=3RI2 şi pierderi în înfăşurarea de excitaţie Pex=ReFe2.

Randamentul, trebuie precizat pentru un anumit factor de putere.

Reprezentarea schematică a bilanţului de puteri active, conduce şi la relaţiile randamentului (G – pentru generator şi (M – pentru motor:

(G=P2/P1=P2/(P2+(p)=

=(3UIcos(/((3UIcos(+Pw+PFe+P(v(+Pex)

(M=P2/P1=(P1-(p)/P1=

=((3UIcos(-Pw-PFe-P(v(-Pex)/(3UIcos(

Cap.IV. Posibilităţi de funcţionare a motoarelor sincrone

IV.1. Generatorul sincron debitează pe reţea proprie. Caracteristici de funcţionare

Sunt numeroase cazuri când motoarele sincrone funcţionează ca generatoare pe reţea proprie. În acest caz pulsaţia şi variaţia tensiunii reţelei sunt impuse de generator.

Caracteristici de funcţionare

- Caracteristica de funcţionare în gol, E0=U0=((IC) la n=n1 şi I=0 datorită fenomenului de “histerezis”, are două ramuri, t.e.m. datorită fluxului remanent de la magnetizările anterioare, reprezintă 5-10( din tensiunea nominală.

- Caracteristicile ecterne sunt U(I) la n=n1, Ie=ct. şi cos(=ct. Forma lor de variaţie este explicată prin ecuaţia: E0=U+RI+jx0I+jxaI=U+RI+jxsI, în care E0=ct., deoarece Ie=ct., se de caracterul sarcinii. Variaţia tensiunii la brone, de la gol la sarcină (U=U0-U este la generatorul sincron cu sarcină de ordinul 30-50( din tensiunea nominală, mult mai mare decât la motorul de c.c. sau la transformator.

- Caracteristicile reglajului sunt Ie(I) la U=Un, n=n1 şi cos(=ct. Explicaţia formelor de variaţie este aceeaşi ca la caracteristicile externe, cu precizarea că aici U=ct., şi, funcţiei de sarcină (I) şi de caracterul ei, variază E0, deci Ie.

IV.2. Funcţionarea maşinilor sincrone cuplate la reţele de mare putere

În acest caz se consideră constante tensiunea “U” şi frecvenţa “(1”.

- Stabilitatea în funcţionare. Făcând abstracţie de sensurile opuse ale cuplurilor sincrone de la generator şi motor, relaţia Pe=(3UE0/xs)sin(, arată că valoarea maximă a cuplului depinde numai de t.e.m. E0, adică de curentul de excitaţie care o produce prin intermediul fluxului (0. La aceeaşi putere P1 cerută motorului, unghiul intern ( depinde de excitaţia motorului. Dacă ((90( motorul iese din sincronism, punctul de funcţionare ieşind din zona stabilă. De asemenea, la modoficările bruşte ale sarcinii active, se modifică (, dar în virtutea inerţiei depăşeşte limita la care ar trebui să se stabilească şi rotorul execută o serie de oscilaţii în jurul poziţiei de funcţionare, putând scoate, de asemenea maşina din sincronism. Pentru amortizarea oscilaţiilor, ca şi pentru prevenirea unor supra curenţi, care să permită funcţionarea în regim asincron, (((1. Dar măsura cea mai bună a stabilităţii se obţine prin funcţionarea cu un curent de excitaţii mai mare.

- Funcţionarea la putere activă constantă. Curbele în “V”. Din relaţia Pe((3UE0/xs)sin(, se deduce că la putere constantă şi tensiune constantă, E0sin(=ct. Deci, la variaţia lui Ie variază E0 şi locul geometric al vârfului E0 este dreapta xx paralelă cu fazorul tensiunii la borne, iar al vârfului curentului I, dreapta yy(. Există o valoare a curentului la excitaţie, Ie0 numit “curent de excitaţie optim” pentru care motorul primeşte de la reţea, dacă este motor, sau dă în reţea, dacă este generator, numai putere activă, deoarece (=0, iar I are valoarea minimă. Creşterea sau scăderea curentului de excitaţie faţă de Ie0 conduce la creşterea lui I.

Curbele de variaţie I(Ie) la Pe=ct. , datorită formei lor se mai numesc “curbe în V”. Dacă curentul de excitaţie scade sub valoarea care dă E0(((=OC(((, scade cuplul magnetic, motorul iese din sincronism, iar curentul I creşte peste limitele admise. Când Ie(Ie0, motorul mai primeşte energie reactivă din reţea pentru magnetizare, comportându-se ca un receptor rezistiv-inductiv, iar când Ie(Ie0, motorul dă energie reactivă în reţea, comportându-se ca un receptor rezistiv-captiv. Prin reglarea curentului de excitaţie al maşinii se poate regla factorul de putere al reţelei la care este cuplată maşina.

Reţelele industriale cu mari consumatori de energie reactivă îşi îmbunătăţesc factorul de putere atât cu baterii de condensatoare cât şi cu motoare sincrone supraexcitate (Ie(Ie0) sau chiar cu compensatoare sincrone. Compensatorul sincron, este, de fapt, un motor sincron destinat să funcţioneze în gol şi care se reglează puterea reactivă prin variaţia curentului de excitaţie.

VI.3. Pornirea motoarelor sincrone

Pentru a dezvolta un cuplu activ, motorul sincron trebuie adus la turaţia de sincronism prin antrenarea cu un motor auxiliar sau prin pornirea în asincron.

La antrenarea cu un motor auxiliar, motorul sincron devine generator şi pornirea echivalează cu conectarea generatorului sincron la reţea. Acest mod de pornire formează “metoda sincronizării fine” şi se aplică numai la pornirea în gol a motoarelor.

La pornirea în asincron utilizată în mod curent, înfăşurarea de excitaţie este deconectată de la sursă şi este închisă pe o rezistenţă Rs, pentru limitarea supracurenţilor şi supratensiunilor, iar înfăşurarea de amortizare formează colivia întâlintă la motorul asincron.

Când s-a ajuns la turaţia de gol asincron, apropiată de cea sincronă se conectează înfăşurarea de excitaţie la sursa de c.c.  Funcţie de poziţia relativă a polilor inductori faţă de cei ai indusului, în momentul conectării, poate apărea în sensul cuplului asincron şi cuplul sincron care aduce rotorul la sincronism dacă (((/2.

Dacă în momentul conectării (((/2, cele două cupluri sunt opuse şi maşina nu intră în sincronism. În acest caz se face o nouă încercare, deconectând şi conectând înfăşurarea de excitaţie. Când motorul nu a intrat în sincronism, se constată că absoarbe un curent mare a cărui valoare variază cu frecvenţa dată de alunecare ((2=s(1).

Cap.V. Bibliografie

- Năstase Bichir, Dan Mihoc – “Maşini, aparate, acţionări şi automatizări”

- Internet

Cuprins

Cap.I. Motorul sincron

I.1. Definiţie şi elemente constructive de bază

I.2. Semne convenţionale

I.3. Principiul de funcţionare

Cap.II. Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale motorului sincron

II.1. Principiul de funcţionare

II.2. Reacţia indusului la motorul sincron

II.3. Ecuaţiile tensiunilor

Cap.III. Regimurile de funcţionare, bilanţul de putere şi randamentul

III.1. Cuplul electromagnetic dezvoltat când maşina este cuplată la reţea

III.2. Definiţia regimurilor de generator şi motor

III.3. Bilanţul de puteri active şi randamentul

Cap.IV. Posibilităţi de funcţionare ale motoarelor sincrone

IV.1. Generatorul sincron debitează pe reţea proprie. Caracteristici de funcţionare

IV.2. Funcţionarea maşinilor sincrone la reţele de putere mare

IV.3. Pornirea motoarelor sincrone

Cap.V. Bibliografie