#### Cuprins

|  |  | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introducere | 2 |
| 2. | Continut | 2 |
| 2.1 | Legea reflexiei | 2 |
| 2.2 | Materiale folosite pentru crearea stratului reflectant | 3 |
| 2.3 | Periscopul | 5 |
| 3. | Concluzii | 6 |
| 4. | Bibliografie | 7 |

#### 1. Introducere

Optica se bazeaza pe un număr cât mai mare de instrumente şi aparate care să satisfacă necesităţile practice date. Aceste instrumente şi aparate sunt alcătuite din componente optice, care, în raport cu tipul respectiv, îndeplinesc anumite funcţii bine determinate.

Una dintre aceste componente optice o reprezintă oglinzile.

În raport cu forma suprafeţelor reflectate, oglinzile pot fi oglinzi plane sau oglinzi sferice, acestea din urmă fiind concave sau convexe.

Ori de câte ori o suprafaţă plană se caracterizează printr-un coeficient de reflexie mare, aceasta poate fi considerată, din punct de vedere optic, o oglindă plană.

Oglinzile plane pot fi obţinute astfel:

- prin depunerea unui strat reflectant pe una dintre cele două feţe ale unui suport transparent, cu suprafeţele plan-paralele şi de grosime convenabilă;

- prin şlefuirea cât mai fină a suprafeţei plane a unui suport netransparent cu feţele plan-paralele;

- prin folosirea suprafeţei plane de separare dintre două medii transparente cu indici de refracţie diferiţi, care poate reflecta o mare parte din lumina incidentă.

Când suprafaţa plană reflectă numai o parte din lumina incidentă, cealaltă parte fiind transmisă, oglinda obţinută se numeşte oglindă semitransparentă sau divizor de faşcicul.

#### 2. Continut

#### 2.1. Legea reflexiei

Numim reflexie fenomenul care apare la suprafata de separatie a doua medii optice care consta in intoarcerea luminii in mediul optic din care provine.

Legile reflexiei:

- Raza incidenta, normala la suprafata de separatie in punctul de incidenta si raza reflectata se gasesc in acelasi plan de incidenta.

- Unghiul de incidenta este egal cu unghiul de reflexie

Imaginile obiectelor luminoase, formate de oglinzile plane, sunt imagini virtuale, asemănătoare cu obiectul şi situate la distanţă egală, în spatele oglinzii. De reţinut este faptul că imaginea unui obiect orientat dreapta va fi orientat stânga.

### Imaginea virtuală  dată  de o oglindă  plană

#### 2.2. Materiale folosite pentru crearea stratului reflectant

Pentru mărirea coeficientului de reflexie a unei oglinzi, suprafaţa reflectantă a acesteia se acoperă cu un strat metalic subţire. Există diferite metode folosite pentru depunerea stratului metalic, coeficienţii de reflexie corespunzători depinzând de lungimea de undă şi de natura materialului folosit.

Coeficienţii de reflexie ai oglinzilor acoperite cu straturi metalice subţiri (%)

| λ (μm) lungimea de undă | Al | Ag | Au | Cu | Rh | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.220 0.240 0.260 0.280 0.300 0.315 0.320 0.340 0.360 0.380 0.400 0.450 0.500 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 | 91.5 91.9 92.2 92.3 92.3 92.4 92.4 92.5 92.5 92.5 92.4 92.2 91.8 91.5 91.1 90.5 89.7 88.6 86.7 | 28.0 29.5 29.2 25.2 17.6 5.5 8.9 72.9 88.2 92.8 95.6 97.1 97.9 98.3 98.6 98.8 98.9 99.1 99.2 | 27.5 31.6 35.6 37.8 37.7 37.3 37.1 36.1 36.3 37.8 38.7 38.7 47.7 81.7 91.9 95.5 97.0 97.4 98.0 | 40.4 39.0 35.5 33.0 33.6 35.5 36.3 38.5 41.5 44.5 47.5 55.2 60.0 66.9 93.3 96.6 97.5 97.9 98.1 | 57.8 63.2 67.7 70.7 73.4 75.0 75.5 76.9 78.0 78.1 77.4 76.0 76.6 78.2 79.7 81.8 82.0 82.6 83.1 | 40.5 46.9 51.5 54.9 57.6 59.4 60.0 62.0 63.4 64.9 66.3 69.1 71.4 73.4 75.2 76.4 77.2 77.9 78.5 |

De regulă depunerile se fac în vid, fie prin evaporare, fie prin pulverizare catodică. Caracteristicile stratului metalic subţire, depus pe suprafaţa oglinzii depind puternic de calitatea vidului la care se face depunerea şi de rata de evaporare a materialului depus. Prin îmbunatăţirea tehnologiei vidului şi calitatea oglinzilor a crescut foarte mult. Factorii care afectează reflectanţa straturilor depuse sunt:

- presiunea din camera de evaporare;

- rata de evaporare;

- grosimea stratului depus;

- temperatura suportului;

- unghiul de incidenţă sub care cad vaporii pe suprafaţa care se acoperă;

- puritatea materialului depus;

- îmbătrânirea în contact cu aerul atmosferic.

Dacă depunerile se fac într-un vid mai bun de 10-6 torri, factorul cel mai important pentru obţinerea unor straturi subţiri cu reflectanţă mare şi în domeniul ultraviolet al spectrului este evaporarea rapidă. Straturile opace cu grosimea de 600-700 Å trebuie obţinute în una sau două secunde. Temperatura materialului pe care se fac depunerile nu trebuie să fie mai mare de 50ºC, grosimea stratului depus trebuie să nu fie mai mare de 1500 Å, iar unghiul de incidenţă al depunerii să nu fie mai mare de 30º. Efectul unor depuneri incorecte se manifestă prin micşorarea coeficientului de reflexie, când lungimea de undă scade, domeniul ultraviolet fiind mult mai afectat decât domeniul infraroşu.

În ultimul timp, peste stratul reflectant metalic se depune un strat protector, care, pe lângă rolul de a proteja stratul metalic, conduce şi la creşterea proprietăţilor reflectante ale oglinzilor. Stratul protector este un strat dielectric. Folosindu-se perechi de astfel de straturi dielectrice protectoare, convenabil alese, se obţin cele mai bune performanţe.

Ca material cu indice de refracţie mare folosit pentru depunerea straturilor dielectrice se foloşeste dioxidul de ceriu cu indicele de refracţie cuprins în domeniul 2.3 - 2.4.

Ca materiale cu indicii de refracţie mici se folosesc MgF2 ( n=1.38 ), Al2O3 ( n=1.46 ) şi SiO3 ( n=1.55 ).

O protecţie foarte bună şi o creştere a reflectanţei se obţin folosind perechile de straturi Al2O3 + TiO2. În domeniul ultraviolet sunt recomandate perechile de materiale MgF2 + ThO2 si SiO2 + ThO2.

#### 2.3. Periscopul

Periscopul este un instrument optic care serveste la observarea câmpului de operaţii dintr-o transee, dintr-un submarin etc.
Pentru a realiza un periscop materiale necesare sunt:

- doua oglinzi plane

- raportor

- un tub opac.

- Cutit

Schema un periscop este prezentata in figura de mai jos:

Pentru a construi un periscop se folosesc urmatoarele etape:

- Se marcheaza pe tubul opac zonele unde vor fi introduse cele doua oglinzi plane asezate ca in figura de mai sus;

- Cu ajutorul raportorului se masoara unghiul de 45º de pozitionare a oglinzilor

- Se urmareste alinierea celor doua oglinzi pentru a nu reduce zona care poate fi vizualizata

#### 3. Concluzii

Imaginile obiectelor luminoase pe care le formeaza oglinzile plane sunt imagini virtuale situate in spatele oglinzii la distanta egala cu cea de la obiect la oglinda. Imaginea unui obiect apare ca una inversata, imaginea in oglinda.

De exemplu cuvantul RAR va aparea in oglinda plana sub forma ЯAЯ.

Prin folosirea a doua oglinzi la periscop efectul de imagina in oglinda este anulat rezultand o imagine identica cu imagina originala.

Daca cele doua oglinzi nu sunt aliniate atunci zona disponibila pentru vizualizare se reduce direct proportional cu dezalinierea oglinzilor.

Periscoapele sunt folosite in industria de armament la submarine si la tancuri unde intre cele doua oglinzi se interpune un sistem de lentile care mareste imagina vizualizata.

#### 4. Bibliografie

- Emil I. Toader, Virgil Spulber, „Optica, Editura Tehnică, Bucureşti 1990

- L.Vlasov, D.Trifonov, „Optică geometrică”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1985

- Silvia Jerghiuţă, Floarea Popa, “Optică tehnică”, Editura Document, Iaşi 2002

- http://www.exploratorium.edu/science_explorer/periscope.html

# Text boxes

Raza reflectata

Raza incidenta

Oglinda plana

N

UR

UI

Oglinda orientata la 45(

Oglinda orientata la 45(