Instrumente topografice

Este instrumentul care permite masurarea directiilor la doua sau mai multe puncte din teren, precum şi (nclinarea acestor directii. Determinarile se raporteaza la un plan orizontal care trece prin punctul (n care se stationeaza cu teodolitul, numit punct de statie.

Clasificarea teodolitelor se face dupa :

- modul de citire a directiilor

- precizia determinarilor

- gradele de libertate ale miscarilor cercului orizontal

Dupa modul de citire a directiilor, se cunosc doua categorii de teodolite:

- clasice, la care cercurile sunt gravate pe metal, citirile fac(ndu-se cu ajutorul  vernierului, microscopul cu scarita sau microscop  cu  tambur. Acest ultim tip de aparat nu se mai construieste.

- moderne, la care cercurile sunt gravate pe sticla, iar lecturile se fac centralizat pentru ambele cercuri, (ntr-un singur microscop, fixat pe luneta.

- electronice, la care cercurile sunt digitale, valoarea indicatiei fata de un reper de pe cercul gradat fiind afisata pe un ecran cu cristale lichide.

Clasificarea dupa precizia de determinare a unghiurilor conduce  la urmatoarele categorii:

- teodolite de mare precizie, sau astronomice, la care lecturile se fac p(na la zecime de secunda de arc(Theo 002,Wild T4,Kern DKM 3);

- teodolite propriu-zise, la care determinarile se fac p(na la o secunda de arc (Theo 010,Wild T2,Kern DKM2) ;

- teodolitele tahimetrice la care determinarile se fac la minut de arc (Theo 020, Theo 030, Wild T1A, Wild T16, Kern  DKM 1) precum şi teodolite tahimetrice de santier, la care determinarile se fac la 10 minute de arc.

Clasificarea dupa gradele de libertate ale miscarii cercului orizontal gradat se face (n:

- teodolite  simple, la care numai cercul alidad se poate misca (n jurul axei verticale;

- teodolitele repetitoare, la care at(t cercul alidad c(t şi limbul au posibilitatea misca (n jurul axei verticale;

- teodolitele reiteratoare, la care miscarea limbului (n jurul axei verticale se face prin intermediul unui surub exterior, numit reiterator.

## I.1. Schema generala a teodolitului clasic.

Figura 1- Schema generala a teodolitului.

(ntregul aparat se compune din infrastructura şi suprastructura. Infrastructura este cuprinsa (ntre ambaza teodolitului şi limb inclusiv, iar suprastructura este compusa din restul partilor componente, toate put(ndu-se misca (n jurul axei verticale V-V).

Partile componente, asa cum sunt prezentate (n figura 1. sunt:

1 - luneta teodolitului; 2 - cercul vertical; 3 - axa de rotatie a lunetei; 4 - furcile lunetei; 5 - cercul alidad; 6 - cercul gradat orizontal (limbul); 7 - axul teodolitului; 8 - coloana tubulara a axului teodolitului; 9 - ambaza teodolitului; 10 - suruburi de calare; 11 - placa de tensiune a ambazei; 12 - placa ambazei; 13 - surub de prindere (surub pompa); 14 - dispozitiv de prindere a firului cu plumb; 15 - nivela torica a cercului orizontal; 16 - nivela sferica a cercului orizontal; 17 - dispozitiv de citire a cercului orizontal; 18 - surub de blocare a cercului alidad; 19 - surub de blocare a limbului; 20 - surub de blocare a miscarii lunetei; 21 - ambaza trepiedului; VV - axa principala a teodolitului (verticala); OO - axa secundara a lunetei; NN - directricea nivelei torice; VsVs - axa nivelei sferice; Cv - centrul de vizare al teodolitului.

La vizarea unui obiect (ndepartat, teodolitul are posibilitate de miscare (n jurul axei principale de rotatie, V-V si posibilitate de miscare a lunetei si cercului vertical (ntr-un plan vertical (n jurul axei orizontale secundare O-O.

## Axele teodolitului.

Din punct de vedere constructiv teodolitul are trei axe şi anume:

- axa V-V, numita şi principala, care este axa de rotatie a  suprastructurii aparatului. (n timpul masuratorilor, aceasta trebuie sa fie verticala;

- axa  O-O, numita şi secundara, care este axa (n jurul careia se  roteste luneta (mpreuna cu cercul vertical;

- axa r-O (reticul-obiectiv) numita şi de vizare, care este linia materializ(nd directia spre care se efectueaza masuratoarea.

Toate  cele trei axe trebuie sa se (nt(lneasca (n acelaşi  punct, Cv, numit centrul de vizare al teodolitului.

## 1.2. Parti componente ale teodolitului.

### Luneta topografica

Lunetele instrumentelor topografice sunt constituite ca un dispozitiv optic ce serveste la vizarea, la distanta, a obiectelor numite şi semnale topografice, a caror imagine obtinuta prin luneta este clara şi marita, imposibil  de obtinut cu ochiul liber. (n afara de aceasta, luneta poate servi şi la determinarea distantelor (masurare) pe cale optica, procedeul numindu-se determinarea stadimetrica a distantelor.

Dupa modul de alcatuire, se disting lunete:

- cu  focusare exterioara, la care planul imaginii este fix iar planul reticulului este mobil. Au fost folosite la aparatele vechi, iar acum nu se mai construiesc.

- cu  focusare  interioara, la care planul imaginii este mobil iar cel al reticulului este fix.

Luneta cu focusare exterioara (figura 1.1) se compune din:

1- tub obiectiv; 2 - tub ocular; 3 - obiectiv; 4 - ocular; 5 - reticul; 6 - lentila divergenta de focusare; 7 - surub de focusare; 8 - surub cremaliera; 9 - suruburi de rectificare a firelor reticulare; 10 - locul de formare al imaginii (n absenta lentilei de focusare; O1 - centrul optic al obiectivului; O2 - centrul optic al ocularului; r - centrul reticulului; xx - axa geometrica a lunetei; O1O2 - axa optica a lunetei; a - distanta variabila (ntre lentila de focusare şi obiectivul fix ; p' - distanta variabila (ntre obiectiv şi imagine.

Figura 1.1 - Luneta topografica

Spre deosebire de luneta cu focusare exterioara, la cea cu focusare interioara, planul  firelor  reticulare este fix, iar claritatea imaginii se realizeaza prin deplasarea unei lentile numita de focusare. Lungimea lunetelor este variabila la cele cu focusare exterioara şi constanta la cele cu focusare interioara.

Pentru a nu se pierde timp cu cautarea obiectului ce se doreste a se viza, pe luneta se amplaseaza un dispozitiv, tip cui - catare sau mai nou un colimator, care odata suprapus peste obiectul vizat asigura existenta (n c(mpul vizual al lunetei a obiectului vizat.

Axele lunetei, care trebuie sa coincida (ntre ele, sunt materializate de:

- axa optica, determinata de centrele optice ale obiectivului şi ocularului şi nu este materializata;

- axa  geometrica, sau de simetrie, este determinata de centrele celor doua sau trei tuburi concentrice şi deasemeni nu este materializata;

- axa de vizare, determinata de centrul r al firelor reticulare şi centrul optic al obiectivului, fiind singura axa materializata

Reticulul lunetei este format dintr-o placa de sticla pe care sunt gravate foarte fin trasaturi numite fire reticulare. (n cazul (n care se constata descentrarea centrului firelor reticulare de la axa geometrica a lunetei, aceasta este prevazuta cu suruburi de rectificare (n plan orizontal, respectiv vertical, care prin actionare permit readucerea centrului pe axa geometrica. La lunetele moderne reticulul este fix şi se afla (n planul focal anterior al ocularului.

Punerea la punct a lunetei se executa (n doua faze şi anume:

a).punerea la punct a imaginii firelor reticulare se realizeaza prin (ndreptarea lunetei spre o suprafata de culoare deschisa, iar prin rotirea ocularului se tinde la obtinerea unei imagini clare a firelor. Operatiunea se executa la (nceputul unei zile de masuratori şi ram(ne valabila at(t timp c(t nu se schimba operatorul la aparat.

b).punerea la punct a imaginii obiectului vizat urmareste sa realizeze o claritate maxima a imaginii prin actionarea surubului de focusare. Acest lucru se realizeaza c(nd planul imagine se suprapune cu cel al firelor reticulare. Operatiunea se numeste focusare şi se executa la fiecare vizare cu luneta, deoarece depinde de distanta de la obiect la aparat.

Ordinea operatiilor este strict obligatorie (n succesiunea (n care este prezentata mai sus; inversarea ordinii conduce la alterarea claritatii imaginii obiectului vizat c(nd se realizeaza claritatea firelor.

Punctarea obiectelor vizate este operatiunea prin care se aduce centrul firelor reticulare pe punctul matematic al obiectului vizat. Operatiunea  se realizeaza (n etape succesive:

- se  suprapune dispozitivul de vizare aproximativa (cui-catare sau colimator) peste imaginea obiectului vizat.(n acest moment (n c(mpul vizual al lunetei apare imaginea neclara a obiectului. Se focuseaza imaginea cu ajutorul surubului de focusare.

- se  deplaseaza luneta (n plan vertical p(na ce firul reticular orizontal se suprapune peste punctul vizat, action(nd din  surubul  de fina miscare (n plan vertical.

- se  deplaseaza firul reticular vertical p(na ce se ajunge pe punctul vizat, prin actionarea surubului de fina miscare (n plan orizontal.

### 1.2.Nivelele  teodolitului.

Sunt dispozitivele care servesc la orizontalizarea sau verticalizarea unor drepte, precum şi la masurarea unor unghiuri mici de panta. Se disting urmatoarele tipuri de nivele:

sferica, (figura 1.2) formata dintr-o fiola de forma cilindrica, av(nd la partea superioara forma unei calote sferice. Interiorul este umplut cu eter sau alcool, las(ndu-se un mic spatiu ce formeaza o bula de vapori saturati de lichid. Partea centrala a calotei reprezinta punctul central al nivelei prin care trece axa verticala Vs -Vs a acesteia. Pe calota fiolei se graveaza cercuri concentrice cu diametrul marit cu 2 mm. (ntregul ansamblu se fixeaza (ntr-o montura protectoare din material plastic dur sau metal.

Figura.1.2  - Nivela sferica.

torica, (figura 1.3) formata dintr-o fiola (n forma de tor (cilindru curbat dupa un arc de cerc), umpluta cu aceleaşi lichide ca şi nivela  sferica. La  partea superioara a fiolei se graveaza trasaturi simetrice fata de mijlocul ei, la interval de 2 mm una de cealalta. Atunci cand centrul bulei coincide cu centrul fiolei, tangenta la centrul fiolei devine orizontala. Tangenta poarta denumirea de directrice a nivelei.

Figura.1.3  - Nivela torica.

Marimea ce caracterizeaza o nivela se numeste sensibilitate şi reprezinta unghiul la centru de inclinare a fiolei pentru o deplasare a bulei de 2 mm. Cu cat unghiul este mai mic cu atat sensibilitatea este mai mare şi  invers. Acest lucru se obtine la nivelele cu raza de curbura cat mai mare.

Un caz particular al acestui tip de nivela( este nivela cu coincidenta, (figura 1.4),la care semiimaginile capetelor bulei nivelei sunt aduse,  printr-un  sistem de prisme, (ntr-un ocular sectionat (n doua jumatati pe verticala. C(nd capetele sunt (n prelungire, centrul bulei coincide cu centrul  nivelei. Procedeul  prin coincidenta este de p(na la 10 ori mai precis decat cel cu repere gravate.

Figura.1.4  - Nivela cu coincidenta

Daca vom realiza o nivela compusa din doua toruri dispuse cu curburile opuse una fata de cealalta, deci ambele fete vor fi convexe, realizam o nivela butoias, care atasata unui dispozitiv ce-i va permite rotirea convenabila, va putea sa lucreze prin rasucire fie pe o fata fie pe cealalta.

### I.2 Metode de masurare a unghiurilor.

Operatiunile necesare masurarii unghiurilor constau din urmatoarea succesiune:

- verificarea şi eventual rectificarea teodolitului;

- asezarea (n statie a teodolitului;

- vizarea punctului, facuta pentru determinari azimutale la baza semnalului, prin suprapunerea peste acesta sau bisectare a firului reticular vertical, iar pentru determinarea unghiului zenital prin suprapunerea firului reticular orizontal peste semnal, fie la (naltimea (I) a instrumentului, fie la (naltimea (S) a semnalului. Anterior (nsa este necesara vizarea aproximativa cu ajutorul colimatorului, punerea la punct a imaginii firelor reticulare şi apoi a imaginii obiectului vizat (semnal geodezic).

- efectuarea determinarilor propriuzise.

#### Masurarea unghiurilor orizontale.

Figura.2 - Metoda diferentei citirilor.

Functie de numarul punctelor spre care se vor face determinarile, metodele de masurare se refera la masurarea unghiurilor izolate, daca este vorba de unghiul format de doua puncte vizate, sau de unghiuri dispuse (n tur de orizont daca este vorba de mai mult de 2 puncte vizate.

metoda diferentei citirilor sau simpla - se foloseste la determinarea unghiului format de directiile catre doua puncte, fara o precizie deosebita. Pentru aceasta (figura 2) se procedeaza astfel: se elibereaza miscarea (nregistratoare a cercului orizontal gradat, se vizeaza punctul A (n pozitia I a lunetei (cerc vertical st(nga) şi se efectueaza citirea c1; se deblocheaza miscarile generale ale aparatului şi se vizeaza punctul B, cu luneta tot (n pozitia I; se efectueaza citirea c2. Valoarea unghiului format de directiile catre punctele A si B va fi data de diferenta citirilor :

[5.1]

Daca operatiunile descrise mai sus se completeaza cu vizarea (n pozitia a doua a lunetei, se va obtine o valoare mai precisa a valorii unghiului dintre cele doua directii. Pentru aceasta a doua faza se rotesc aparatul şi luneta cu c(te 200g, cercul vertical fiind acum (n dreapta lunetei (pozitia a II-a), dupa care se vizeaza punctul B şi se efectueaza citirea c2'; se vizeaza punctul A, prin rotirea aparatului (n sens antiorar şi se efectueaza citirea c1'. Unghiul masurat (n pozitia I va fi:

[5.2]

iar (n pozitia a II-a va fi :

[5.3]

Daca diferenta celor doua determinari se (ncadreaza (n toleranta admisa, atunci valoarea cea mai probabila a unghiului va fi media aritmetica a celor doua determinari.

[5.4]

Un  caz  particular al acestei metode este cel (n care pe directia initiala, (n pozitia I se aduce valoarea zero a cercului orizontal gradat.(n acest caz, citirea initiala devenind 0,rezulta ca citirea facuta pe punctul B este chiar marimea unghiului ce se doreste a se masura, (n pozitia I a lunetei. Prin aducerea aparatului (n pozitia a II-a a lunetei, valoarea unghiului va fi data de diferenta (ntre c2' şi 200g. Cu cele doua valori obtinute, daca acestea se (nscriu (n tolerante, se calculeaza media ca fiind valoarea cea mai probabila a unghiului ?.

Figura.2.1 - Metoda repetitiei.

metoda  repetitiei - se foloseste la determinarea cu precizie sporita a unghiurilor izolate, atunci c(nd pentru masuratori este folosit un instrument repetitor ( figura 2.1). Ne propunem sa determinam unghiul sub care se vad din punctul de statie punctele A si B prin trei repetitii.Principial, metoda foloseste de fiecare data drept origine a citirilor,  valoarea directiei determinata in masuratoarea anterioara. Pentru determinarea unghiului (ntre doua directii concurente (n punctul de statie, cu instrumentul (n pozitia I a lunetei se vizeaza punctul A si se efectueaza  citirea c1; se vizeaza punctul B caruia i-ar corespunde citirea c2 care (nsa nu se efectueaza; (n schimb dupa vizarea punctului B se blocheaza miscarea  (nregistratoare, se deblocheaza miscarea generala (n plan orizontal si se vizeaza punctul A. Se deblocheaza miscarea (nregistratoare si se revizeaza punctul B; citirea corespunzatoare ar fi c3, care la fel ca si c2 nu se efectueaza. Dupa aceasta secventa am efectuat doua "repetitii" pentru masurarea unghiului (ntre directiile spre punctele A si B. (n sf(rsit, dupa vizarea punctului B se blocheaza miscarea (nregistratoare, se deblocheaza miscarea generala (n plan orizontal, se vizeaza A, se deblocheaza miscarea (nregistratoare si cea generala (n plan orizontal si se vizeaza B. Numai acum se poate face citirea la dispozitivul de citire a cercului orizontal. Valoarea cea mai probabila a unghiului masurat prin cele trei repetitii va fi obtinuta cu relatia :

Metoda se aplica (n cazul masurarii unghiurilor izolate, (n ambele pozitii ale lunetei, (n situatia (n care se dispune de un aparat cu o precizie de citire mai mica dec(t precizia ceruta pentru determinarea unghiului.

Figura 2.2 - Metoda seriilor.

metoda  seriilor (sau reiteratiilor) se foloseste de fiecare data c(nd se urmareste determinarea marimii unghiurilor dintr-un punct de statie (n care converg  mai  multe  vize (figura 2.2). Din totalitatea vizelor, se alege ca  directie de referinta (initiala) viza cea mai lunga, de la care se vizeaza toate celelalte puncte,(n ordine, (n  sens  orar, (ncheindu-se turul de orizont tot pe viza initiala. Pentru acest tur de orizont, luneta aparatului este (n pozitia I (cerc vertical  stanga). Se aduce aparatul (n pozitia a doua, se vizeaza aceeaşi directie initiala, dupa care vizarea se desfasoara (n sens antiorar p(na la (nchiderea pe aceeaşi viza initiala. Valorile masurate se prelucreaza, proced(ndu-se la calculul mediilor (ntre cele doua pozitii, a ne(nchiderii si a corectiei totale si unitare si prin aplicarea celei din urma la obtinerea valorilor compensate pentru directiile masurate. Pentru exemplificare se prezinta mai jos (tabelul 1) un exemplu de prelucrare.

Tabelul 1-Compensarea seriilor

Prin efectuarea diferentei (ntre directia initiala (considerata valoare justa) catre punctul A sI directia finala (considerata viza afectata de erori) tot catre punctul A, se obtine valoarea corectiei totale:

c = 10,1263g - 10,1375g = - 1c12cc

Acesta valoare se va repartiza proportional fiecarei vize, cu o cantitate cu adica :

cu =

Viza initiala fiind neafectata de erpri nu va primi nici o corectie, viza catre punctul B va primi cu, viza catre punctul C va primi 2.cu sI asa mai departe p(na la viza de (nchidere care va primi 4.cu. Se observa ca prin aplicarea coretiei corespunzatoare la valoarea masurata, viza finala devine egala cu viza initiala.

Daca se doreste o crestere a preciziei determinarilor se pot executa mai multe serii, (nsa cu origini diferite ale directiei initiale. Intervalul (ntre serii se stabileste cu relatia:

[5.6]

unde  I reprezinta intervalul (ntre serii; m - numarul dispozitivelor de citire ((n general 2); n - numarul de serii ce se executa.

Daca observatiile se fac numai (ntr-o singura pozitie a lunetei, de obicei (n sens orar, metoda se numeste a turului de orizont.

#### 2.2 Masurarea unghiurilor verticale.

Pentru masurarea unghiurilor verticale se procedeaza (n felul urmator:

- se instaleaza aparatul (n punctul de statie, se centreaza şi se caleaza;

- se masoara (naltimea aparatului (notata cu i);

- se vizeaza semnalul din punctul B, fie la (naltimea aparatului fie la (naltimea s a semnalului, prin aducerea firului reticular orizontal la unul din cele doua repere mentionate mai sus; se citeste unghiul vertical la dispozitivul de citire.

Dupa pozitia originii diviziunilor cercului vertical, se pot determina, fie unghiuri zenitale, c(nd originea este  (ndreptata spre zenit ((n sus, pe verticala) fie unghiuri de panta, daca originea este pe directia orizontalei ce trece prin centrul de vizare al aparatului.

Masurarea unghiurilor de panta se face cu luneta (n ambele pozitii, calcul(ndu-se media:

pozitia I		???= c1											pozitia a II-a	?2 = 200g - c2

de unde rezulta:

Figura 2.2- Masurarea unghiurilor verticale.

[5.9]

ca valoarea cea mai probabila a determinarilor.

(n cazul masurarii unghiurilor zenitale relatiile de calcul devin:

pozitia I		Z??= c1				pozitia a II-a	Z2 = 400g - c2

de unde rezulta:

Pentru  calculul unghiului de panta prin masurarea unghiului  zenital  se foloseste relatia:

??= 100g  - Z

din care se poate constata ca unghiul de panta este o marime algebrica; acesta este pozitiv pentru toate punctele situate deasupra liniei orizontului şi negativ pentru toate punctele situate sub linia orizontului ce trece prin centrul de vizare al unui teodolit instalat (ntr-un punct de statie. Pornind de la relatia [5.13], se poate scrie ca:

???= 100g  - Z1 ;		???= Z2 - 300g

iar controlul citirilor se face cu relatia :

Z1 + Z2 = 400g

### Precizia masurarii unghiurilor cu teodolitul.

Daca urmarim succesiunea operatiunilor efectuate (ntr-o statie pentru masurarea unui unghi, indiferent de metoda, vom constata ca la toate metodele a trebuit sa :

- centram aparatul pe punctul de statie, operatiune care atrage dupa sine comiterea unei erori mc = eroare de centrare a aparatului (n statie;

- vizam un semnal instalat (n punctul vizat, deci sacomitem eroarea mr = eroarea de centrare a semnalului vizat (de reductie)

- efectuam masuratoarea propriuzisa, citind valorile directiilor la dispozitivele de citire, ocazie cu care am comis eroarea mm = eroarea de masurare propriuzisa;

- am utilizat un instrument care oric(t de precis ar fi are totusi erori constructive, sau erori instrumentale mi;

- efectuam masuratorile (n conditii meteo mai mult sau mai putin favorabile, dar (n nici un caz ideale, motiv pentru care observatiile sunt influentate de mCE = eroarea datorita conditiilor exterioare.

Orice directie masurata (ntr-o pozitie a lunetei este influentata de erorile mentionate mai sus cu o cantitate:

Deoarece unghiul este compus din doua directii, rezulta ca eroarea unui unghi va fi dublul erorii unei directii, şi deci:

Pentru unghiurile masurate (n ambele pozitii ale lunetei, eroarea unghiului va fi egala cu eroarea directiei .

## II. Instrumente de nivelment.

Aparatele folosite (n nivelmentul geometric poart( denumirea de nivele, iar principala lor caracteristic( este aceea c( realizeaz( orizontalizarea precis( a axei de vizare. Acest lucru este de o importan(( deosebit( deoarece la nivelul axei de vizare se fac citirile pe mir(.

Dup( modul de orizontalizare a axei de vizare, instrumentele de nivelment se clasific( (n :

- nivel rigid simplu;

- nivel rigid cu (urub de basculare;

- nivel cu orizontalizare automat( a axei de vizare.

- Figura 1.1- Nivelul rigid.

### II.1.1.  Nivelul rigid.

Schema unui astfel de instrument este prezentata (n figura 1.1 El se compune din lunet( topografic(, nivela torica (i sferica, ambaza, suruburi de calare (i plac( de tensiune. Poate fi dotat ob(ional cu cerc orizontal gradat. Pentru a se efectua m(sur(tori cu un astfel de aparat trebuieca dup( efectuarea unei cal(ri aproxomative cu nivela sferic(, (nainte de efectuarea unei citiri pe mira trebuie s( se procedeze la orizontalizarea axei de vizare cu ajutorul (uruburilor de calare convenabil amplasate, orizontalizare ce se constat( cu ajutorul nivelei torice a aparatului. Aceast( opera(iune se repet( (nainte de fiecare citire efctuat( pe mir(.

Figura 1.2- Nivelul rigid cu surub de basculare.

### II.1.2. Nivelul rigid cu surub de basculare.

Din punct de vedere al p(rtilor componente are aceleasi componente la care se adaug( surubul de basculare cu rolul de a (nclina fin luneta astfel ca aceasta s( capete o pozi(ie orizontal(. Acest dispozitiv este situat (ntre lunet( si pivotul instrumentului. La fel ca si la nivela rigid(, calarea se face aproximativ, cu suruburile de calare si dup( vizarea mirei dar (nainte de efectuarea citirilor se procedeaz( la aducerea bulei nivelei torice (ntre repere. Pentru o c(t mai bun( orizontalizare, nivela torica folosit( este una cu coinciden(a.

Exemple de astfel de nivele sunt Ni 030 (i Ni 004 fabricate de Karl Zeiss Jena.

Acestor nivele li se poate ata(a un dispozitiv cu pl(ci plan paralele care permite sporirea considerabil( a preciziei m(sur(torilor p(n( la sutime de milimetru. Pentru aceasta (ns( este nevoie s( se foloseasc( mire de invar.

### II.1.3.Nivele cu orizontalizare automat( a axei de vizare.

Figura 1.3.  - Nivela cu orizontalizare automata a axei de vizare.

Acest tip de instrument foloseste pentru orizontalizarea axei de vizare fenomene fizice cum ar fi pozi(ia vertical( a unui pendul. Dar se pot folosi (i alte fenomene ca de exemplu nivelul orizontal al unui lichid (ntr-un vas indiferent de pozi(ia vasului. Spre exemplificare se prezint( (n figura 7.3 schema de construc(ie a nivelului automat Ni 025.

Aparatul poate asigura o precizie de 2,5 mm pe kilometrul de dublu nivelment. La acest tip de aparat o raz( orizontal( ce vine de la mir(, trece prin obiectiv, este clarificat( de lentila de focusare (i ajunge la compensator. Acesta se compune dintr-o prism( fixat( pe corpul aparatului (i dou( prisme fixate pe pendul. La (nclin(ri mici ale axei de vizare, tija pendulului are tendin(a s( se a(eze pe direc(ia verticalei sub ac(iunea for(ei gravita(ionale. Pentru a amortiza rapid oscila(iile tijei, aceasta este introdus( (ntr-un piston (n care se formeaz( vid ce duce la amortizarea oscila(iilor. O raz( (nclinat( cu unghiul ???ce intr( prin obiectiv, este deviat( de prima prism( pendul cu un unghi 2? c(tre prisma fix( (pentaprism(), care la r(ndul ei deviaz( raza cu (nc( 2? spre a doua prism( pendul. Compensatorul intr( (n func(iune numai dup( ce s-a procedat la calarea apriximativ( dup( nivela sferic(.

Aceste tipuri de aparate conduc la un randament sporit (n lucr(rile de teren, dar trebuie avut (n vedere faptul c( un compensator nu poate lucra (n medii cu vibra(ii (hale industriale, c(i de comunica(ie cu trafic intens greu, etc.), situa(ie (n care se vor folosi numai aparate rigide.

## Nivelmentul geometric.

Este cunoscut (i sub denumirea de nivelmentul vizelor orizontale. Func(ie de pozi(ia instrumentului de nivelment fa(( de mirele de nivelment, se disting nivelmentul geometric de mijloc si nivelmentul geometric de cap(t. Indiferent de tip, nivelmentul geometric se execut( cu instrumentele de nivelment numite nivele (i cu mire centimetrice sau de invar ( pentru determinari precise).

### Nivelmentul geometric de mijloc.

Figura 2.1 - Principiul nivelmentului geometric de mijloc.

Pentru determinarea diferentei de nivel (ntre dou( puncte sau pentru determinarea cotei unui punct c(nd se cunoa(te cota unui alt punct aflat (n apropiere se poate amplasa pe fiecare din cele dou( puncte c(te o mir(, iar aproximativ ((n limita a 2-3m diferen(() la mijlocul distan(ei, far( a fi obligatoriu s( fie (i pe aliniamentul format de cele dou( puncte, se amplaseaz( o nivel(. Prin citirile efectuate pe cele dou( mire se pot determina m(rimile descrise mai sus. Distan(a (ntre aparat (i una din mire se nume(te portee, (n timp ce distan(a (ntre mire se nume(te niveleu. Din figura 7.4 se vede c( HA (i HB sunt cotele celor dou( puncte, dintre ele numai prima fiind cunoscut(. Pe mire se fac citirile a (i b. Dac( not(m cu ?hAB diferen(a de nivel (ntre A (i B, rezult( ca:

?hAB = a-b

Spunem c( diferen(a de nivel este totdeauna diferen(a (ntre citirea (napoi (i cea (nainte.(ntr-adev(r, daca terenul ar avea panta invers( dec(t cea din figura 2.1, datele problemei fiind acelea(i, diferen(a de nivel ar fi negativ(, lucru ce se ab(ine f(c(nd diferen(a “ a-b” a citirilor pe mir(.

Consider(nd acum cunoscut( cota punctului A, cota HB a punctului B va fi :

HB = HA + ?hAB = HA + a - b

(n care definim altitudinea planului de vizare ca fiind distan(a pe vertical( (ntre suprafa(a de nivel zero (i axa de vizare a instrumentului de nivelment:

HV = HA + a

de unde rezult( c( :

HB = HV - b

Rela(ia [7.3] devine util( atunci c(nd dintr-o sta(ie se impune calculul cotelor mai multor puncte.

### Nivelmentul geometric de cap(t.

Pozi(ia instrumentului (n acest caz este pe un cap(t al niveleului, sau la o distan(a foarte mic( de acesta.

Figura 2.2 - Principiul nivelmentului geometric de cap(t.

Principiul este ar(tat (n figura 2.2. Se accept( a se categorisi tot ca nivelment de cap(t (i nivelmentul (n care instrumentul nu este a(ezat deasupra punctului A ci foarte aproape de acesta ( circa 2-3 m).

Dup( cum se observ(, aparatul este a(ezat deasupra punctului A. (n(l(imea “i” a instrumentului se m(soar( cu o rulet(.Rela(iile de calcul devin :

?hAB = i-b			[7.5]

HB = HA + ?hAB = HA + i - b	[7.6]

HV = HA + i			[7.7]

HB = HV - b			[7.8]

Precizia nivelmentului geometric de cap(t este net inferioar( celei ob(inute prin nivelmentul geometric de mijloc datorit( impreciziei m(sur(rii (n(l(imii ”i” a instrumentului (± 5 mm) precum (i erorilor de sfericitate (i refrac(ie atmosferic(.

## Nivelmentul trigonometric.

Deoarece se efectueaz( cu ajutorul unui teodolit, se mai nume(te (i nivelment cu vize (nclinate. Dup( direc(ia vizei, se disting nivelmentul trigonometric cu vize ascendente, c(nd punctul ce se va determina este situat deasupra liniei orizontului (i nivelmentul trigonometric cu vize descendente, c(nd punctul este situat sub linia orizontului. Principial, diferen(a de nivel se calculeaz( func(ie de unghiul de pant( sau unghiul zenital (i distan(a orizontal(.

### Nivelmentul trigonometric cu vize ascendente.

Figura 2.3 - Nivelment trigonometric cu vize ascendente.

Pentru determinarea diferen(ei de nivel (i a cotei unui punct, se instaleaz( un teodolit (n punctul A. Instrumentul are (n(l(imea “i” (i vizeaz( un semnal instalat (n punctul B cu (n(l(imea “s”. Consider(nd cunoscut( distan(a DAB, se poate calcula cota punctului B din figura 2.3 observ(nd c( :

HA + i + D.tg? = HB + s		[7.9]

de unde rezult( :

HB  = HA + D.tg??+ i - s		[7.10]

dar mai rezult( din figura (i expresia diferen(ei de nivel:

?hAB + s = i + D.tg? 		[7.11]

?hAB = D.tg? + i - s		[7.12]

Dac( se (ine cont c( rela(ia (ntre unghiul de pant( ? (i unghiul zenital z este :

? + z = 100g			[7.13]

putem s( exprim(m rela(iilr [7.10] (i [7.12] func(ie de unghiul zenital z :

HB  = HA + D.ctg z?+ i - s						[7.14]

respectiv:			?hAB = D.ctg z + i - s						[7.15]

### Nivelmentul trigonometric cu vize descendente.

Figura 2.4 - Nivelment trigonometric cu vize descendente.

Dac( punctul B este situat sub linia orizontului ce trece prin punctul A, problema se rezolv(, conform figurii 2.4, astfel:

HA + i = HB + s + D.tg?		[7.16]

(i rezult( expresia pentru HB :

HB  = HA - D.tg??+ i - s		[7.17]

Diferen(a de nivel se determin( din la egalitatea:

?hAB = HB - HA			[7.18]

unde valoarea lui HB  se (nlocuie(te cu rela(ia [7.17]:

?hAB = -D.tg? + i - s		[7.19]

Rela(iile de calcul pentru diferen(a de nivel (i a cota punctului, a(a cum sunt prezentate mai sus, sunt valabile numai (n cazul (n care distan(a orizontal( D este mai mic( de 500m. Dac( aceast( valoare este mai mare, atunci intervine o corec(ie datorat( sfericit((ii (i refrac(iei atmosferice, ce are expresia :

[7.20]

Figura 2.5 - Nivelmentul hidrostatic.

(n care:	k este coeficientul de refrac(ie atmosferic( (k=0,13 pentru teritoriul Rom(niei),

R este raza medie a p(m(ntului (R = 6379 km)

Aceast( corec(ie este totdeauna pozitiv( (i se adaug( la diferen(a de nivel.

## Nivelmentul hidrostatic.

Principiul de lucru este cel al vaselor comunicante, iar cel mai cunoscut (i folosit mod de lucru cu nivelul hidrostatic este cel al furtunului cu ap( folosit pe (antiere pentru transmiterea unei cote (n mai multe puncte. Din figura 2.5 se observ( de pe zidul pe care se afl( punctul A se transmite pe zidul punctului B cota lui A. Pentru determinarea diferen(ei de nivel (ntre punctele A (i B, se vor m(sura cu o rigl( sau rulet( segmentele a (i b, rezult(nd :

?hAB = b-a								[7.21]

(i cota punctului B cu rela(ia:

HB = HA + ?hAB = HA -a + b						[7.22]

Pentru determin(rile efectuate cu furtunul cu ap(, precizia determin(rilor se (nscrie (n limita a ± 0,5...1cm pentru distan(e de sub 50m.

## Drumuirea de nivelment geometric.

Prin aceast( metod( se urm(re(te determinarea cotelor unor puncte intermediare situate (ntre dou( puncte de cot( cunoscut(. Dac( m(sur(torile se efectueaz( cu determinarea numai o singur( dat( a diferen(elor de nivel, drumuirea va fi una simpl( de nivelment; dac( diferen(ele de nivel se determin( de dou( ori ( fie prin schimbarea altitudinii planului de vizare fie prin efectuarea m(sur(torilor "dus-(ntors". Pentru a se putea vedea modul de calcul al unei drumuiri se vor analiza datele prezentate (n figura 2.6.

Figura 2.6 - Drumuirea de nivelment geometric sprijinit( la capete.

Opera(iile de teren la o astfel de lucrare constau din alegerea pozi(iei (i marcarea punctelor intermediare 1,2, 3, instalarea de mipe punctele A (i 1 (i alegerea (i a(ezarea (n sta(ie a instrumentului de nivelment (n sta(ia S1. Din aceast( sta(ie se fac citirile a1 (i b1 pe cele dou( mire. Se mut( apoi mira din A (n punctul 2, aparatul se instaleaz( (n sta(ia S2, iar mira din punctul 1 se orienteaz( cu fa(a c(tre aparatul din sta(ia S2. Se vor efectua citirile a2 (i b2. Opera(iunile se repet( p(n( la terminarea traseului pe punctul B. Ca date ini(iale cunoscute se consider( cotele punctelor A (i B, respectiv HA (i HB. Pe teren se vor efectua citirile pe mirele amplasate pe punctele A, 1, 2, 3, B, notate cu ai respectiv bi.

Calculul diferen(elor de nivel func(ie de citirile pe mir( se face cu rela(iile:

?h1 = a1 - b1

?h2 = a2 - b2

. . . . . . . . . . . 									[7.23]?			?hn = an - bn

(n acela(i timp (ns( se poate calcula diferen(a de nivel (ntre A (i B din cotele punctelor care sunt valori cunoscute:

?hABcoord. = HB - HA								[7.24]

Din punct de vedere matematic, dac( m(sur(torile nu ar fi (nso(ite de erorile de m(surare, (ntre rela(iile [7.23] (i [7.24] s-ar putea pune semnul egalit((ii. Din punct de vedere topografic (ns(, apari(ia erorilor de m(surare conduce la nerespectarea condi(iei matematice. Pentru calculul erorii vom folosi valoarea ob(inut( prin rela(ia [7.23] ca valoare afectat( de erori, fiind rezultat( din valorile citite pe mire (i valoarea ob(inut( din rela(ia [7.24] ca valoare just(, ob(inut( din valori considerate neafectate de erori. (n aceast( situa(ie, eroarea drumuirii va fi dat( de rela(ia:

eh = valoarea eronat( - valoarea just( = ???h -?hABcoord.				[7.25] 	Dac( valoarea este mai mic( cel mult egal( cu toleran(a T= ekm , unde :

- ekm - eroarea pe kilometru conform c(r(ii tehnice a aparatului,

- Dkm - lungimea (n kilometrii a traseului de nivelment,se calculeaz( corec(ia total( :

ch = - eh = 							[7.26]

respectiv corec(ia unitar( cu = . Pentru un niveleu cu lungimea di corec(ia ce se va aplica diferen(ei de nivel va fi dat( de rela(ia :

ci = cu . di									[7.27]

iar pentru o diferen(( de nivel compensat(,??hicomp. , rela(ia de calcul va fi:

?hicomp. = ?hi + ci									[7.28]

Cu valorile astfel calculate se vor ob(ine cotele definitive (compensate) ale punctelor drumuirii de nivelment:

H1comp = HA + ?h1comp

H2comp = H1 + ?h2comp

. . . . . . . . . . . . . . .								[7.29]

HBcomp = Hn + ?hncomp = HBdat  ( control)

Compensarea se poate face (ns( (i pe cote, nu numai pe diferen(e de nivel; (n acest caz:

H1comp = HA + ?h1 + c1

H2comp = H1comp + ?h2 + c2

. . . . . . . . . . . . . . .								[7.30]

HBcomp = Hncomp + ?hn + cn = HBdat  ( control)

### Drumuirea de nivelment (nchis( pe punctul de plecare.

Dac( vom considera c( (ntr-o drumuire de nivelment geometric punctul ini(ial coincide cu punctul final, (ntre ele determin(ndu-se cotele unor puncte intermediare, atunci drumuirea este (nchis( pe punctul de plecare. (n acest caz, condi(ia matematic( este ca suma diferen(elor de nivel s( fie nul(. Acest fapt conduce la determinarea valorii juste a diferen(ei de nivel care trebuie s( fie nul(, (n timp ce suma diferen(elor de nivel calculat( conform rela(iilor [7.23] reprezint( valoarea eronat(. Putem scrie a(adar c(:

eh = valoarea eronat( - valoarea just( = ???h					[7.31]

iar expresia corec(iei totale va fi de forma:

ch = - eh = - ???h									[7.32]

Toate celelalte calcule se desf((oar( dup( modelul celor de la drumuirea de nivelment geometric sprijinit( la capete.

### Drumuirea cu punct nodal.

Consider(nd situa(ia (n care se dau trei puncte de cot( cunoscut(, (ntre care se efectueaz( drumuiri, iar acestea se (nt(lnesc (ntr-un punct, acest punct este considerat un nod al celor trei drumuiri efectuate. Cota sa va putea fi determinat( cu o precizie mai mare datorit( faptului c( pentru el este posibil s( se determine cota din fiecare drumuire. Consider(nd c( cele trei valori sunt apropiate (ntre ele, (ncadr(ndu-se (n toleran((, atunci valoarea cea mai probabil( a cotei punctului nodal va fi de forma :

[7.33]

(n care pi reprezint( ponderile sau gradul de (ncredere ce se acord( m(sur(torilor din fiecare drumuire. Aceste ponderi sunt invers propor(ionale cu lungimile drumuirilor, astfel :

[7.34]

Dup( ce a fost calculat( cota punctului nodal, drumuirile (ntre punctele de cot( cunoscut( (i punctul nodal se calculeaz( (i se compenseaz( ca drumuiri sprijinite la capete.

## Ridicarea detaliilor altimetrice.

Procedeele care permit determinarea pozi(iei pe (n((ime a detaliilor din teren sunt : radierea de nivelment, profile (i combina(ii de drumuire cu profile.Aceste metode sunt folosite func(ie de configura(ia suprafe(ei de teren ce se va m(sura (i func(ie de destina(ia lucr(rii. Astel, radierile de nivelment se vor folosi pentru suprafe(e mari, (n timp ce metoda profilelor se preteaz( foarte bine cerin(elor proiect(rii c(ilor de comunica(ie terestr( (drumuri sau c(i ferate), (n general acelor lucr(ri care necesit( ridic(ri sub forma unor benzi.

### Radieri de nivelment.

Figura 2.7 - Radieri de nivelment.

Prin aplicarea acestei metode este posibil( determinarea cotelor mai multor puncte din aceea(i sta(ie de nivelment. Se consider( date cunoscute cota punctelor 101 (i 102 (figura 2.7). Acestea provin fie dintr-o drumuire de nivelment ce se execut( simultan cu radierile dar se prelucreaz( fiecare separat, fie sunt puncte de nivelment de cot( cunoscut(.

Dup( a(ezarea pe punctele cunoscute a mirelor (i efectuarea citirilor ai (i bi din sta(ia de nivelment, se execut( (i citirile ci c(tre punctele 1001, 1002, 1003, etc. Deoarece cota punctului 101, H101 este cunoscut(, se poate calcula altitudinea planului de vizare Hv cu rela(ia:

Hv = H101 + ai			[7.35]

Fa(a de aceast( valoare se vor putea calcula cotele punctelor radiate nivelitic cu rela(ii de tipul :

H1001 = Hv - c1

H1002 = Hv - c2									[7.36]

Dac( instrumentul de nivelment are (i cerc orizontal, prin efectuarea lecturii la cerc (i calcul(nd distan(a de la aparat la punct pe cale stadimetric(, se poate proceda la raportarea (n coordonate rectangulare sau polare a punctelor radiate nivelitic.

Figura 2.8 - Metoda profilelor.

### Metoda profilelor.

Se folose(te la lucr(rile (n vederea proiect(rii de drumuri sau c(i ferate. Dup( felul lor, profilele pot fi longitudinale sau transversale. (n proiectare, primele se folosesc la stabilirea profilului (n lung al c(ii de comunica(ie, (n timp ce profilele transversale permit stabilirea amprizei (l((imea total() c(ii. Din punct de vedere al execut(rii lucr(rilor topografice, aceast( metod( este o combina(ie de drumuire de nivelment, care urm(re(te s( determine cotele punctelor situate (n axul c(ii, simultan cu radierile de nivelment executate asupra unor puncte ce se situeaz( pe un aliniament perpendicular pe axul c(ii. At(t punctele de drumuire c(t (i cele situate pe profilele transversale se aleg la schimb(rile de panta ale terenului. Cotele punctelor de pe profilele transversale se calculeaz( cu ajutorul altitudinii planului de vizare din sta(ia corespunz(toare.

## Nivelmentul suprafe(elor.

Figura 2.9 - Nivelmentul suprafetelor prin patrate mici.

Dac( metodele descrise p(n( acum se pot aplica (n terenuri cu o accidenta(ie mare la fel de bine ca (i (n terenuri aproximativ plane, (n cele ce urmeaz( se vor prezenta posibilit((i de executare a nivelmentului pe suprafe(e cu a accidentare nesemnificativ(, pe care urmeaz( s( se amplaseze construc(ii industriale, civile sau agricole ce necesit( o sistematizare vertical(. Func(ie de precizia cerut(, m(rimea suprafe(ei sau de relief, nivelmetul suprafe(elor se poate execut( pe p(trate mici sau mari.

### Nivelmentul suprafe(elor prin p(trate mici.

Acest procedeu se folose(te la suprafe(e relativ mici ( sub 5 ha), c(nd terenul nu are o pant( mai mare de 5° (i f(r( o acoperire mare.

Metoda presupune realizarea unei re(ele de p(trate cu latura p(n( la 50m (figura 2.9), col(urile p(tratelor urm(nd a se folosi drept puncte c(rora li se va determina cota. (n zona de lucru se presupune c( exist( un punct RN, de cot( cunoscut( HRN, sau (n lipsa lui se va efectua o drumuire de nivelment de la un reper la unul din punctele re(elei de patrate (de exemplu la punctul 1). Dac( lungimea vizelor (maxim 200m) permite, se va instala aparatul (n sta(ia S1 din care se vor efectua citirile pe mirele amplasate pe punctele 1, 2, ... etc. Se vor ob(ine lecturile c1, c2, ..., cn.

Se mut( aparatul pe un nou amplasament,S2, din care se fac citirile c1’, c2’, ..., cn’. Dac( diferen(ele ci - ci’ sunt constante (n limita a maximum 4 mm, atunci se poate trece la calculul cotelor punctelor. Pentru aceasta se va calcula pentru fiecare punct  media celor dou( citiri ci (i ci’, valoarea cu care se vor calcula cotele punctelor din re(eaua de p(trate.

HV = H1 + cm1									[7.37]

unde cm1 reprezint( media citirilor pe punctul 1. Cotele punctelor se calculeaz(, func(ie de altitudinea planului de vizare, cu formula:

Hi = Hv - cmi									[7.38]

Dac( suprafa(a este la limita superioar( sau acoperirea terenului este mare, cotele punctelor se vor determina printr-o drumuire de nivelment cu puncte radiate.

Figura 2.10 - Nivelmentul suprafe(elor prin p(trate mari.

### Nivelmentul suprafe(elor prin p(trate mari.

Calculul cotelor punctelor este func(ie de metoda aleas( pentru efectuarea lucr(rilor de teren: fie se determin( citirile pe mirele amplasate (n col(urile fiec(rui p(trat, fie se execut( o drumuire de nivelment (nchis( pe punctul de plecare.

Patratele vor avea laturile de p(n( la 200 de metri, iar construc(ia se va realiza cu ajutorul uni teodolit sau a unui tahimetru.

Ridicarea altimetric( (n p(trate izolate se efectueaz( instal(nd instrumentul de nivelment la intersec(ia diagonalelor p(tratului (cu abatere de 2-3m). Din aceast( sta(ie se radiaz( toate cele patru col(uri ale p(tratului. Din figura 2.10 se observ( c( nu este necesar( sta(ionarea (n toate p(tratele ci numai (n cele care asigura determinarea cotei col(urilor. Punctul 8 este determinat din sta(iile S2 (I S3, astfel c( nu mai este necesar( sta(ionarea (n patratul delimitat de punctele 8, 9, 12 (I 13.

Controlul citirilor se face pe diagonala fata de o latura si anume :

c2 + c9' = c2' + c9				[7.38]

Aceast( egalitate dac( este satisf(cut( cu o toleran(a de ± 3mm, m(sur(torile se consider( bune (I se pot folosi la calculul cotelor. Cotele se determin( prin drumuire (nchis( pe punctul de plecare pentru punctele situate pe conturul suprafe(ei (I prin drumuire sprijinit( la capete pentru punctele situate (n interiorul suprafe(ei.

Un alt mod de efectuarea m(sur(torilor este (I cel (n care pe col(urile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 18, 19, 20, 11 (I 10 se execut( o drumuire (nchis(, iar cotele punctelor 7,8,9,12,13,14 se determin( ca puncte radiate.

## Nivelmentul (n condi(ii speciale.

O serie de lucr(ri de nivelment urm(resc fie s( transmit( o cot( peste un curs de ap(, s( se efectueze lucr(ri de nivelment prin terenuri ml((tinoase sau cu pante mari. Fiecare din lucr(rile enumerate mai sus au un specific al lor, fapt ce conduce la tratarea diferit( a fiec(rui caz (n parte.

### Nivelmentul peste cursuri de ap(.

Figura 2.11 -Panou glisant pe mir(.

Aceast( opera(iune se impune c(nd l((imea luciului de ap( este sub 300m. Se poate apela pentru rezolvarea problemei fie la metodele clasice, const(nd din efectuarea unor drumuiri de nivelment geometric ce traverseaz( apa pe podurile existente, sau sunt efectuate iarna c(nd apa este (nghe(at(, dar se pot rezolva (I cu ajutorul nivelului luciului de ap( sau prin efectuarea de m(sur(tori de pe un mal pe altul.

(n primul caz se vor amenaja pe maluri mici incinte protejate (n care nivelul apei nu este afectat de curen(i sau valuri, iar (n acest( incint( se materializeaz( cu c(te un (arus nivelul apei la un anumit moment. Pe ambele maluri, nivelul apei fiind acela(i, dac( se cunoa(te cota pe un mal, pe cel(lalt mal cota va fi aceea(i.

Pentru cazul (n care cursul de ap( are l((ime mai mare de 300 m, pe mir( se monteaz( un panou glisant negru (figura 2.11) ce are la mijlocul lui o fant( cu l((ime de 2...5 cm. Datorit( conului creat de grosimea firului reticular orizontal, acesta practic se suprapune peste mai multe diviziuni centimetrice. Inconvenientul este rezolvat prin vizarea fantei din panoul glisant, fant( ce este adus( prin deplasarea panoului, pe firul reticular orizontal. Citirea se consider( a fi media citirilor de la partea superioar( respectiv inferioar( a fantei suprapus( pe mir(.

Aceea(i problem( se poate rezolva prin alegerea pe fiecare mal a c(te unei sta(ii, S1 (I S2, iar la distan(( de sub 30m de fiecare sta(ie se aleg puncte care se materializeaz( prin ((ru(i (figura 2.12). Din fiecare sta(ie se efectueaz( lecturi pe mirele instalate pe punctele bornate, A (I B, lecturi ce se folosesc la determinarea diferen(ei de nivel. Dac( valorile ob(inute difer( cu mai pu(in de 10mm (ntre ele, atunci diferen(a de nivel (ntre cei doi ((ru(i se consider( media aritmetic( a determin(rilor.

Figura 2.12 - Transmiterea cotelor peste  apa

Astfel :

ΔhAB' = a1 - b1					[7.39]

pentru sta(ia S1, respectiv din sta(ia S2 diferen(a de nivel va fi :

ΔhAB" = a2 - b2					[7.40]

iar diferenta de nivel definitiv( este :

[7.41]

Figura 2.13 - Nivelment (n teren mlastinos.

Pentru diminuarea influentei conditiilor de mediu (n determinarea diferentelor de nivel, se vor efectua masuratori diminea(a (n zori si dupa amiaza (n jurul orei 16.

### Nivelmentul (n terenuri mlastinoase.

Deoarece stabilitatea operatorului, a instrumentului de nivelment (I a mirelor este practic inexistent(, se impune g( sirea de solu(ii pentru a asigura stabilitatea instrumentului, mirelor (I operatorilor. Acest lucru conduce la g(sirea unei solu(ii pentru a crea posibilitatea ca (I (n astfel de zone s( se poat( executa lucrari. Solutia o reprezint( :

- instalarea instrumentului de nivelment pe pari de lemn, b(tuti oblic,

- instalarea mirelor deasemeni pe pari de lemn,

- construirea de podine de lucru, pentru operatori,independente de parii pe care se instaleaz( nivela,

Figura 2.14 - Nivelmentul terenurilor accidentate.

- efectuarea lecturilor se va face de doi operatori, unul pentru sensul (nainte (I altul pentru sensul (napoi.

Instrumentele de nivelment folosite se recomand( s( fie din categoria instrumentelor cu orizontalizare automat( a axei de vizare.

### Nivelmentul terenurilor cu panta mare.

Dac( dorim s( determin(m diferen(a de nivel (ntre dou( puncte situate pe un versant cu pant( mare, (n conditiile (n care precizia determin(rii nu trebuie s( fie mare, se poate folosi o metod( expeditiv(. Aceasta necesit( doua mire aI un boloboc (figura 2.14). Una din mire se a(eaz( orizontal pe punctul A, orizontalitate care se realizeaz( cu ajutorul bolobocului, iar pe a dou( mir(, a(ezat( vertical cu ajutorul unui fir cu plumb, se cite(te diferen(a de nivel ?hi. Opera(iunea se repeta p(n( la punctul B. Diferen(a de nivel (ntre A (I B se determin( ca sum( a difern(elor de nivel pe fiecare tronson (n parte.

?hAB = ?h1 + ?h2 + ?h3 + ?h4							[7.42]

Metoda descrisa mai sus permite (I determinarea distan(ei orizontale (ntre A (i B, simultan cu determinarea diferen(ei de nivel.

Precizia nivelmentului geometric.

Pornind de la rela(ia [7.23], pentru  calculul diferen(ei de nivel func(ie de citirile pe mir(, putem scrie c( :

?hAB = a1 - b1 + a2 - b2 + . . . . + an - bn						[7.43]

(I dac( vom considera c( citirile pe mira sunt afectate de erorile e1, e1', e2, e2', . . . en, en', diferen(a de nivel ?hAB va fi afectat( de aceste erori astfel:

?hAB + e?h = (a1 + e1) - (b1 + e1') + (a2 + e2) - (b2 + e2') + . . . . + (an + en) - (bn + en')	[7.44]

Prin sc(derea rela(iilor [7.43] (i [7.44], se ajunge la :

e?h = e1 - e1' + e2 - e2' + . . . . + en - en'						[7.45]

Deoarece m(sur(torile sunt efectuate cu acelaşi aparat, de c(tre un singur operator, (n condi(ii exterioare aproximativ identice, putem considera c( erorile sunt egale (ntre ele, adic(:

e1 = e1' = e2 = e2' = . . . . = en = en' = e						[7.46]

Eroarea totala va fi suma erorilor componente, sau :

E = ± e ± e + . . . . ± e								[7.47]

care prin ridicare la p(trat (I neglijarea produselor par(iale ca c(p(ta forma:

E = 							[7.48]

Dar lungimea drumuirii D = 2.n.d unde n este num(rul de sta(ii (I d reprezint( lungimea unei portei. (n acest fel rela(ia [7.48] devine :

E = 							[7.49]

(n care e’ reprezint( influen(a preciziei aparatului.

## Ob(inerea curbelor de nivel pe plan.

Principiul de ob(inere a curbelor de nivel a fost stabil (n capitolul referitor la probleme ce se pot rezolva pe h(r(i (I planuri. Cum (ns( nu dispunem de mulajul care s( reprezinte la scar( terenul, pe care s(-l putem sec(iona cu planuri paralele situate la distan(e egale cu echidistan(a curbelor de nivel, vom rezolva problema pornind de la cotele unor puncte situate (n teren.

Figura 2.15 - Interpolarea curbelor de nivel cu izograful.

Pornind de la condi(ia c( punctele de cot( cunoscut( sunt astfel alese (nc(t s( reprezinte schimb(rile de pant(, vom accepta c( (ntre dou( puncte de cot( cunoscut( terenul cre(te uniform. Pentru interpolare se va desena pe un suport transparent (calc sau folie) o re(ea de 15...20 de linii paralele la distan(a de 3...5 mm una de alta (figura 2.15). Num(rul de linii precum (I distanta dintre ele este func(ie de accidenta(ia terenului pentru care dorim s( interpolam curbe. La un teren cu accidenta(ie pronun(at( distanta intre linii va fi mai mic(, (n timp ce la un teren cu relief plan liniile vor fi la distan(a mai mare una de alta. Liniile paralele se vor inscriptiona cu cotele corespunzatoare echidistan(ei curbelor de nivel ce se vor desena. Aceast( folie se suprapune peste desenul ce con(ine punctele cotate astfel ca punctul A de cot( 109,83m de pe desenul cu puncte s( se pozitioneze corespunz(tor pe izograf. Acesta se roteste p(n( ce punctul B de cot( 113.15m de pe desenul cu puncte se pozi(ioneaz( pe izograf. Cu un ac se (nteap( punctele de intersec(ie (ntre aliniamentul AB si paralele izografului. Repet(nd opera(iunea pentru toate perechile vecine de puncte si unind punctele (ntepate, de aceeasi valoare, se ob(in curbele de nivel.